Sistema isotak®

Manicotto RP45xL - Polipropilene

| Voce | Valore | U.M. |
| --- | --- | --- |
| Fornitura di manicotto RP45xL in polipropilene di colore azzurro, certificazione CE secondo quanto previsto dall'ETA-08/0262 del 17/10/2017 in accordo con ETAG006; diametro della placchetta circolare per la distribuzione del carico applicata al gambo di 43 mm, diametro interno del gambo del manicotto 9.5 mm, diametro esterno del gambo del manicotto 13.6 mm, diametro del foro sulla punta di 5,2 mm. | € | cad. |